Информационное сообщение об ухудшении качества питьевой воды из систем питьевого водоснабжения на территории района по данным

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия

По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках социально-гигиенического  мониторинга   ТО Управления Роспотребнадзора по РБ, на 15.07.2024 года  выявлено ухудшение качества питьевой воды в скважинах на территории Мухоршибирского района по адресу:

Скважина с.Харашибирь, ул. Заречная, 1- наличие нитратов -68,19 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

Указанные  показатели проб питьевой воды превышают гигиенические нормативы по содержанию нитритов, жесткости и сухого остатка, свидетельствуют о существенном ухудшении  качества питьевой воды в с.Мухоршибирь. Качество питьевой воды не соответствует нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ", создаются риски в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений.

Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МАУ «ДЭУ», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.

МУ «Комитет по управлению имуществом

и муниципальным хозяйством

муниципального образования

«Мухоршибирский район»