**Информационное сообщение**

**о качестве воды из источников водоснабжения на территории**

**муниципального образования «Мухоршибирский район»**

**по состоянию на 01.04.2018г.**

 По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках гигиенического мониторинга, установлено:

-с. Мухоршибирь, ул. Доржиева - МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» вода в распределительной сети не соответствует п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (далее - СанПиН) по показателю содержания нитратов – более 200мг/дм3, при величине допустимого уровня – не более 45 мг/дм3; по показателю цветности – 34,0±6,8 градусов, при величине допустимого уровня – не более 20 градусов;

-с. Мухоршибирь, ул. Доржиева – МБУК «Центр развития и сохранения национальных культур» вода из распределительной сети не соответствует п 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю содержания нитратов – более 200 мг/дм3, при величине допустимого уровня – не более 45 мг/дм3; по показателю цветности – 34,0 ±6,8 градусов, при величине допустимого уровня – не более 20 градусов;

-с.Новый-Заган, ул. Солнечная – МБОУ «Новозаганская СОШ» вода в распределительной сети пищеблока п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю содержания нитратов – более 79±12мг/дм3, при величине допустимого уровня - не более 45 мг/дм3.

В связи с несоответствием воды СанПин из водоисточников она является технической и не пригодна для питьевого водоснабжения.